ANEXO I

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES Y TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN POR LA ASOCIACIÓN INSERTA EMPLEO (INSERTA) DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN EN LA NUEVA SEDE DE GRANADA, EN EL MARCO QUE REPRESENTA LA EJECUCIÓN Y GESTIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO DE INCLUSIÓN SOCIAL Y ECONOMÍA SOCIAL, Y EL PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO JUVENIL, COFINANCIADOS POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO (FSE).

CÓDIGO: 04/GP/19

A.- Objeto del Contrato

Desde la Asociación Inserta Empleo (INSERTA) se licita LA CONTRATACIÓN POR LA ASOCIACIÓN INSERTA EMPLEO (INSERTA) DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN EN LA NUEVA SEDE DE GRANADA, EN EL MARCO QUE REPRESENTA LA EJECUCIÓN Y GESTIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO DE INCLUSIÓN SOCIAL Y ECONOMÍA SOCIAL, Y EL PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO JUVENIL, COFINANCIADOS POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO (FSE).

B.- Destinatarios de la prestación del servicio

Nueva Sede de ASOCIACIÓN INSERTA EMPLEO GRANADA En Calle San Antón, 72. 18005 Granada C.- Plazo de ejecución, posibilidad de prórroga y penalizaciones El plazo máximo de ejecución para los servicios referenciados será de 45 días naturales, desde la firma del contrato.

D.- Presupuesto máximo de la licitación

- . Valor estimado del contrato: 25.000,00 € Importe del contrato: 25.000,00 € Impuesto del valor añadido: 5.250,00 € Importe Total: 30.250,00 € - Las referencias al Impuesto sobre el Valor Añadido, si aplicara, deberán entenderse realizadas al Impuesto General Indirecto Canario, o al Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación, en los territorios en que estas figuras impositivas rijan. En todo caso, en el precio se entenderán incluidos cuantos gastos e impuestos se generen y resulten aplicables como consecuencia de la ejecución del contrato

E.- Procedimiento de adjudicación. Lugar y plazo de presentación de proposiciones

Tipo de concurrencia: Concurso público. Publicación en web INSERTA Lugar y fecha límite para la presentación de ofertas: Domicilio de la Asociación Inserta Empleo Central, a la atención de Ramón Muñoz Moneo. C/Fray Luis de León, 11 – 2ª planta 28012 Madrid TFNO: 91/4688500 Fecha límite: 5 de junio de 2019, hasta las 14:00 horas. Remitirse al Bloque III (Bases de Licitación y Adjudicación) Apartado 2.1 del Pliego de Condiciones Generales para la Contratación, donde se especifica en detalle las indicaciones al respecto.

F.- Forma de presentación de proposiciones

Remitirse al Bloque III (Bases de Licitación y Adjudicación) Apartado 2.2 del Pliego de Condiciones Generales para la Contratación, donde se especifica en detalle las indicaciones al respecto.

- Declaraciones responsables a presentar (Sobre A1)

Ver Bloque III (Bases de Licitación y Adjudicación) Apartado 2.3.a. del Pliego de Condiciones Generales para la Contratación, donde se especifican en detalle las indicaciones al respecto.

- Características técnicas del servicio y documentación técnica a presentar (Sobre B) relativa a criterios sujetos a juicio de valor

Los licitadores habrán de presentar una memoria descriptiva de la prestación del servicio

Los trabajos a desarrollar serán los siguientes:

TRABAJOS PREPARATORIOS

DESMONTADO DE MAMPARA DE VIDRIO.

DESMONTADO DE UNA PUERTA DE MADERA

DESMONTADO DE PUERTA DE CRISTAL

DEMOLICION DE CERRAMIENTO EXTERIOR

LEVANTADO DE PERFIL DE TRANSICION

LEVANTADO DE SUELO

LEVANTADO DE MOQUETA

DESMONTADO DE BARANDA DE ACERO

DESMONTADO DE ESCALONES DE MARMOL

RETIRADA ESCOMBROS

ALBAÑILERÍA

RECIBIDO CARPINTERIA EN MUROS EXTERIORES

RECIBIDO DE MUELLES PARA PUERTA DE VÍDRIO

FORMACION DE COLUMNA DE PLADUR (para ubicación de instalación

de puestos de trabajo, y paso de instalaciones, en sala de atención grupal)

RECIBIDO DE BARANDA DE ESCALERA

FORMACION DE ESCALERAS CON PIEDRAS EXISTENTES

AYUDAS DE ALBAÑILERÍA A TELECOMUNICACIONES

INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIONES

MODIFICACION DE 2 PUESTOS DE TRABAJO

10 BASES DE ENCHUFES NUEVAS

10 TOMAS DE RED NUEVAS

CABLEADO CATEGORÍA 6

INTALACIÓN DE ARMARIO RACK

REVESTIMIENTOS Y SOLADOS

REPASO DE GUARNECIDO Y ENLUCIDO EN PAREDES

REPARACION FALSO TECHO ESCAYOLA

COLOCACIÓN PAVIMENTO LAMINADO

CARPINTERIA

PUERTA DE ALUMINIO CON CIERRE

VINILO TRANSLUCIDO ANAGRAMAS (SEGÚIN DISEÑO QUE APORTARÁ INSERTA)

escaparates fachada principal 7

escaparates fachada posterior 2

mamparas divisorias interiores:

despachos: 2

sala grupal: 1

MODIFICACION DE PUERTA DOBLE

PINTURA Y ACABADOS

PLATAFORMA ELEVADORA DE SILLAS

Suministro e instalación completa de plataforma elevadora de 1505x924 mm, para uso interior, para salvar desniveles de tramos rectos vertical, una capacidad máxima de carga de 300 kg, una velocidad de 0,1 m/s y una potencia de 700 W a 230 V y 50 Hz, con barandillas automáticas y rampas de acceso y salida plegables. Incluso botoneras, guías de acero y fijaciones a paramento o suelo mediante postes de sujeción, pulsador de emergencia y llave de seguridad en la plataforma, cuadro eléctrico y dobles circuitos eléctricos de protección, limitadores de velocidad, freno motor electromagnético y demás dispositivos de seguridad según normativa vigente.

LIMPIEZA DE OBRA

GESTIÓN DE LA LICENCIA DE OBRAS

Por otra parte, la entidad adjudicataria designará en la obra, técnico competente durante todo el tiempo de ejecución de las misma, con capacidad de decisión, interpretación y gestión para atender las peticiones de la propiedad.

Realizará el proyecto ejecutivo, que contemplará, en su caso, las actuaciones en arquitectura e instalaciones que será entregado a la propiedad para su aprobación antes del inicio de las obras.

Se encargar de realizar los planos, una vez finalizados los trabajos, así como de entregar la documentación técnica necesaria sobre materiales y equipos instalados, de forma que INSERTA pueda asegurar un correcto conocimiento de las instalaciones, para su posterior mantenimiento. Esta documentación se entregará en soporte digital.

Las entidades interesadas en la licitación, deberán concertar visita a la sede de INSERTA GRANADA, para la toma de datos y elaboración del presupuesto.

Contactar con la sede de INSERTA GRANADA, en el Teléfono: 958/22 20 67

- Documentación Económica a presentar (Sobre C) relativa a criterios no sujetos a juicio de valor

La proposición económica presentada por el licitador, debidamente firmada y fechada, deberá ajustarse al modelo que figura como Anexo IV en el Pliego de Condiciones Generales, “Modelo de Presentación de Oferta Económica” J.- Presentación de documentación previa a la adjudicación del contrato. Lugar, plazo y forma de presentación de proposiciones Solo se aportará cuando el órgano de contratación lo requiera conforme a lo establecido en el Pliego de condiciones Generales (apdo. 5 del Bloque III). La documentación se presentará en la sede de ASOCIACIÓN INSERTA EMPLEO CENTRAL, sita en: C/Fray Luis de León, 11 – 2ª planta 28012 Madrid TFNO 91/4688500 A la atención de Ramón Muñoz Moneo. La fecha límite para la presentación de la documentación será la que se referencia en la notificación que Inserta Empleo envíe al licitador. Ver el Bloque III (Bases de Licitación y Adjudicación), Apartado 5.2. del Pliego de Condiciones Generales para la Contratación, donde se especifican en detalle las indicaciones al respecto. J1.- Documentación General previa a la adjudicación del contrato (Sobre A2) Ver el Bloque III (Bases de Licitación y Adjudicación), Apartados 5.3. del Pliego de Condiciones Generales para la Contratación, donde se especifican en detalle las indicaciones al respecto. J2.- Criterios de solvencia técnica y profesional previa a la adjudicación del contrato y documentación a presentar (Sobre A2).

Documentación a incluir en el sobre A. Aquellos licitadores que no aporten la solvencia mínima exigida en este punto, serán excluidos de la licitación.

- El licitador deberá acreditar experiencia previa con una relación de los principales contratos realizados en los dos últimos ejercicios que sean similares al que constituye el objeto del presente contrato, en la cual se incluya el importe, las fechas y el destinatario público o privado de los mismos. Se debe incluir persona/s de contacto en dichos proyectos, para la posible verificación por parte de INSERTA.

- Indicación de los medios técnicos (materiales y humanos) de que disponga la entidad licitadora para la adecuada ejecución del contrato.

K.- Criterios de solvencia Económica y documentación a presentar

(Sobre A2)

Ver el Bloque III (Bases de Licitación y Adjudicación) Apartados 5.3 del Pliego de Condiciones Generales para la Contratación, donde se especifican en detalle las indicaciones respecto a la Documentación acreditativa de la solvencia económica.

L.- Forma de pago

La facturación de los servicios prestados por parte del Contratista se efectuará una vez prestado el servicio previa aceptación.

El pago de los honorarios del Contratista se hará efectivo por Inserta en el plazo máximo de sesenta días contados desde la presentación de factura conforme a la normativa vigente y demás documentos que acrediten la realidad de los servicios prestados durante el periodo de vigencia del contrato, previa comprobación y aceptación de la actividad realizada mediante los mecanismos establecidos a tal efecto por Inserta, los cuales el Contratista manifiesta conocer y aceptar.

Se efectuará un pago a cuenta del 10%, a la firma del contrato.

La/s factura/s correspondiente/s a la adjudicación deberá/n cumplir los siguientes requisitos:

- La/s factura/s deberá enviarse por correo ordinario, correo electrónico o mensajería a:

Asociación Inserta Empleo

C/Fray Luis de León, 11 – 2ª planta

28012 Madrid

En caso de correo electrónico, a la cuenta: rmunoz.inserta@fundaciononce.es

- En dicha/s factura/s se reflejará el importe que corresponda por los servicios prestados, conforme al precio estipulado, indicando base imponible y en su caso si aplicaran, los impuestos vigentes y deberá incluirse el siguiente texto, que se concretará en contrato:

- Por otro lado, deberá incluirse el siguiente (o siguientes) texto(s), en función del (de los) Programa(s) Operativo(s) que proceda(n), según las indicaciones que marque FSC Inserta:

“Prestación de servicios realizada en el marco del Programa Operativo de Inclusión Social y de la Economía Social cofinanciado por el Fondo Social Europeo.”

y/o

“Prestación de servicios realizada en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil cofinanciado por el Fondo Social Europeo”

M.- Subcontratación

Se permitirá hasta un 50% la subcontratación de estos trabajos, siempre y cuando se realice dicha subcontratación a entidades perfectamente cualificadas para la realización parcial de los trabajos. Las subcontrataciones se permitirán en las partidas indicadas en este pliego. Esta/s posible/s subcontratación/es deberá/n ser puesta/s en conocimiento del órgano licitador.

N.- Criterios de valoración de las propuestas.

| CRITERIOS SUJETOS A JUICIO DE VALOR (a incluir en el sobre B) - Máximo 20 puntos |  |
| --- | --- |
| Valor técnico del proyecto, determinado mediante la valoración de la memoria descriptiva de la prestación del servicio |  |
| Memoria descriptiva del proyecto | 15 puntos max. |
| Mejoras propuestas (como por ejemplo: entrega de la obra en menor plazo del establecido en los pliegos) Las mejoras, han de incorporar valor añadido al proyecto | 5 puntos max. |

CRITERIOS NO SUJETOS A JUICIO DE VALOR (Máximo 80 puntos)

PROPUESTA ECONÓMICA

Las ofertas se valorarán conforme a una de las siguientes fórmulas, en función del número de licitadores que se presenten, ya que a la hora de aplicar el porcentaje permitido hasta la baja temeraria se utilizará el siguiente criterio: 1.- Cuando concurra un solo licitador no se admitirá su oferta cuando sea inferior al 30 % del precio máximo establecido para la licitación. 2.- Cuando concurran dos o más licitadores, no se admitirán las ofertas que sean inferiores al 30% de la media de las ofertas presentadas [0,7 x Media aritmética]. Fórmula 1 (cuando concurra un solo licitador) Siendo PM el presupuesto máximo de licitación (en la fórmula se sustituye por el valor estimado del contrato o curso, si se ha solicitado desglose); PO el precio ofertado por el licitador (en la fórmula se refleja el presupuesto ofertado para el contrato o acción, si se ha solicitado desglose); Máxima puntuación otorgable a la oferta económica, que en este caso es de 80 puntos (se aplica en la fórmula el dato 80), y porcentaje permitido hasta la baja temeraria (donde se aplica en la fórmula 80). La temeraria se calcula igualmente sobre la base imponible, nunca se tienen en cuenta los impuestos. La puntuación otorgada se situará entre 0 y 80 puntos según el importe de la oferta recibida. Sólo será valorada la oferta comprendida entre el precio máximo (valor estimado del contrato o curso) y el 70% del precio máximo establecido para la licitación (porcentaje permitido hasta baja temeraria). Fórmula 2 (cuando concurran dos o más licitadores) * Máxima puntuación otorgable a la oferta económica = Puntuación Siendo PM el presupuesto máximo de licitación (en la fórmula se sustituye por el valor estimado del contrato o curso, si se ha solicitado desglose); PO el precio ofertado por el licitador (en la fórmula se refleja el presupuesto ofertado para el contrato o acción, si se ha solicitado desglose); PLBT el precio límite de la baja temeraria (por debajo de ese precio las ofertas son desestimadas por temerarias); Máxima puntuación otorgable a la oferta económica, que en este caso es de 80 puntos (se aplica en la fórmula el dato 80). PLBT es el precio por debajo del cual se considera una oferta como baja temeraria y es el 70 % de la media de las ofertas económicas a valorar. La puntuación otorgada se situará entre 0 y 80 puntos según el importe de la oferta recibida. A la hora de valorar las ofertas, se tendrá en cuenta la base imponible de la propuesta, tal y como se indica en el Anexo IV. El precio del contrato será aquél al que ascienda la adjudicación definitiva que en ningún caso superará el presupuesto base de licitación.

Ñ.- Condiciones de la prestación del servicio

Para garantizar el adecuado desarrollo y ejecución del servicio, el licitador se someterá a la realización de los controles que Inserta considere necesarios.

O.- Revisión de precios

NO PROCEDE

P.- Observaciones

Los licitadores podrán dirigirse por teléfono o correo electrónico a Francisco López Aguado (Director Regional de INSERTA en Andalucía) o a Ramón Muñoz Moneo, para cualquier aclaración que pudieran precisar.

Francisco López Aguado

Tfno: 95 446 03 95

Correo electrónico: flopez.inserta@fundaciononce.es

Ramón Muñoz Moneo

Tfno: 91 468 85 00

Correo electrónico: rmunoz.inserta@fundaciononce.es